## Sheet2
1 | Medicinske igle za dijalizu
1.1 | Igla za hemodijalizu 15 G (gauge) (arterijska) (dužina igle 20 mm, dužina crijeva 150 mm) | kom | 2000 | 0.42 | 840
1.2 | Igla za hemodijalizu 15 G (gauge) (venska) (dužina igle 20 mm, dužina crijeva 150 mm) | kom | 2000 | 0.42 | 840
1.3 | Igla za hemodijalizu (set art+ven) 16 G (gauge) (dužina igle 25 mm, dužina crijeva 150 mm) | set | 17653 | 0.74 | 13063.22
| UKUPNO: |  |  |  | 14743.22
2 | Natrijum hlorid
2.1. | Natrijum hlorid | kg | 10450 | 0.45 | 4702.5
| UKUPNO: |  |  |  | 4702.5
3 | Rastvori i medicinska sredstva za hemodijalizu na aparatima proizvođača „FRESENIUS“ ili ekvivalent
3.1 | Konc. rastvor za dijalizu (kiseli) 7,8 l; Na⁺ 138,0 mmol/L; K⁺ 2,0 mmol/L; Ca²⁺ 1,75 mmol/L; Mg²⁺ 0,50 mmol/L; Cl⁻ 109,50 mmol/L; AC-F 213 ili ekvivalent | kom | 2226 | 4.29 | 9549.54
3.2 | Konc. Rastvor za dijalizu (kiseli) 7,8 l; Na⁺ 138,0 mmol/L; K⁺ 2,0 mmol/L; Ca²⁺ 1,50 mmol/L; Mg²⁺ 0,50 mmol/L; Cl⁻ 109,00 mmol/L; AC-F 213/4 ili ekvivalent | kom | 2445 | 4.29 | 10489.05
3.3 | Konc. rastvor za dijalizu (kiseli) 7,8 l; Na⁺ 138,0 mmol/L; K⁺ 2,0 mmol/L; Ca²⁺ 1,25 mmol/L; Mg²⁺ 0,50 mmol/L; Cl⁻ 108,50 mmol/L; AC-F 219/1 ili ekvivalent | kom | 200 | 4.29 | 858
3.4 | AV sistem za hemodijalizu za aparate tipa Fresenius 4008, sa dva kolor kodirana mikrobiološka filtera i drenažnom kesom, sa volumenom punjenja 161 ml, AV Set B-R ili ekvivalent | kom | 6963 | 3.7248 | 25935.7824
3.5 | AV sistem za hemodijalizu za aparate tipa Fresenius 5008S, sa volumenom punjenja 132 ml, AV Set ONLINE Priming 5008S-R ili ekvivalent | kom | 1206 | 8.4875 | 10235.925
3.6 | AV sistem za hemodijalizu/HDF za aparate tipa Fresenius 5008/5008S , sa volumenom punjenja 132 ml, AV Set ONLINE PLUS 5008-R ili ekvivalent | kom | 3057 | 14.2202 | 43471.1514
3.7 | AV sistem za hemodijalizu za aparate tipa Fresenius 4008, sa dva kolor kodirana mikrobiološka filtera i drenažnom kesom i volumenom punjenja 56 ml, AV Set FMC PAED/BABY-R ili ekvivalent | kom | 162 | 10.4275 | 1689.255
3.8 | Suvi bikarbonat (Natrijumbikarbonat NaHCO₃) za aparate tipa Fresenius, Bibag 5008 900g ili ekvivalent | kom | 11486 | 7.275 | 83560.65
3.9 | Dijalizator sa Helixone®plus membranom, sterilisan vodenom parom, površine 1.4m², koeficijent propustljivosti za β2 mikroglobulin ≥ 0.9, FX CorDiax 60 ili ekvivalent | kom | 3208 | 17.46 | 56011.68
3.10 | Dijalizator sa Helixone®plus membranom, sterilisan vodenom parom, površine 1.8m², koeficijent propustljivosti za β2 mikroglobulin ≥ 0.9, FX CorDiax 80 ili ekvivalent | kom | 5744 | 28.615 | 164364.56
3.11 | Dijalizator sa Helixone®plus membranom, sterilisan vodenom parom, površine 2.3m², koeficijent propustljivosti za β2 mikroglobulin ≥ 0.9, FX CorDiax 1000 ili ekvivalent | kom | 2312 | 30.555 | 70643.16
3.12 | Dijalizator sa polisulfonskom membranom efektivne površine 0.8 m², Hemoflow F4 HPS ili ekvivalent | kom | 149 | 14.5 | 2160.5
3.13 | Koncentrat peroksisirćetne kiseline za dezinfekciju i dekalcifikaciju aparata tipa Fresenius, Puristeril 340 3,5% 10kg ili ekvivalent | kom | 116 | 122 | 14152
3.14 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparate tipa Fresenius, Diasafe plus filter ili ekvivalent | kom | 207 | 236.68 | 48992.76
| UKUPNO: |  |  |  | 542114.0138
4 | Rastvori i medicinska sredstva za hemodijalizu na aparatima proizvođača „GAMBRO HOSPAL“ ili ekvivalent
4.1 | Kertridži Natrijum-bikarbonata i Natrijum-hlorida za pripremu dijalizne tečnosti; 720g NaHCO3 pulvis+ 1200 g NaCl pulvis ili ekvivalent | kom | 9856 | 5.5 | 54208
4.2 | Sterilni rastvor za hemodijalizu zapremine min 1000 ml, koncentracije K⁺ 2 mmol/L; Ca⁺⁺ 1.5mmol/L; Mg⁺⁺0.5mmol/L; Glukoza 1 g/L ili ekvivalent | kom | 9882 | 4.25 | 41998.5
4.3 | AV sistem (za duple igle) za hemodijalizu kompatibilan za rad na aparatima AK200, AK 200 ULTRA S, promjera venske komore 20-24mm ili ekvivalent | kom | 5960 | 7.1 | 42316
4.4 | AV sistem (za duple igle) za hemodijalizu kompatibilan za rad na aparatima Artis Physio I, Artis Physio II, sa HEMOSCAN kivetom, maksimalnog volumena punjenja 135ml ili ekvivalent | kom | 3040 | 7.1 | 21584
4.5 | Kapilarni dijalizator sa biokompatibilnom membranom, koeficijenta protočnosti UF 85, sterilizacija-vodenom parom ili ekvivalent | kom | 6120 | 20.05 | 122706
4.6 | Kapilarni dijalizator sa biokompatibilnom membranom, koeficijenta protočnosti UF 70, sterilizacija-vodenom parom ili ekvivalent | kom | 4008 | 19.5 | 78156
4.7 | Kapilarni dijalizator sa sintetičkom membranom iz poliakrilonitrila, koeficijenta protočnosti UF 50, sterilizacija-gama zracima ili ekvivalent | kom | 72 | 38.55 | 2775.6
4.8 | Sredstvo za uklanjanje organskih materija,masnoća i proteina u suvoj supstanci (13 g anhidrovanog praška Natrijum-karbonat-a) ili ekvivalent | kom | 759 | 1.25 | 948.75
4.9 | Sredstvo za dezinfekciju / dekalcifikaciju u suvoj supstanci (32 g anhidrovanog praška Limunske kisjeline) ili ekvivalent | kom | 8928 | 1.25 | 11160
4.10 | AV sistem za hemodijalizu kompatibilan za sprovođenje HDF tretmana na aparatima AK 200 ULTRA S, promjera venske komore 20-24mm ili ekvivalent | kom | 180 | 9 | 1620
4.11 | AV sistem (za duple igle) za hemodijalizu kompatibilan za rad na aparatima Artis Physio I, Artis Physio II, sa HEMOSCAN kivetom i konektorom za HDF postdiluciju, maksimalnog volumena punjenja 135ml ili ekvivalent | kom | 1260 | 9 | 11340
4.12 | AV sistem za hemodijalizu kompatibilan za sprovođenje HDF tretmana na aparatima AK 200 ULTRA S sa ultrafilterom za jednokratnu upotrebu ili ekvivalent | kom | 192 | 14.41 | 2766.72
4.13 | AV sistem za hemodijalizu kompatibilan za sprovođenje HDF tretmana na aparatima Artis Physio I,Artis Physio II, sa ultrafilterom za jednokratnu upotrebu ili ekvivalent | kom | 1278 | 14.41 | 18415.98
4.14 | Ultrafilter za prečišćavanje vode i pripremu ultra-čiste dijalizne tečnosti na aparatima AK 200, AK 200 ULTRA S, minimalne fektivne površine membrane 2 m² ili ekvivalent | kom | 24 | 63.5 | 1524
4.15 | Ultrafilter za prečišćavanje vode i pripremu ultra-čiste dijalizne tečnosti na aparatima Artis Physio I, Artis Physio II, minimalne efektivne površine membrane 2.4 m² ili ekvivalent | kom | 134 | 63.5 | 8509
420028.55
Potrošni medicinski materijal za peritoneumsku dijalizu za dječaka Andrej Minić od OB Bijelo Polje
1 | Desinfection cap | kom | 250 | 1.28 | 320
2 | Sleep safe set PLUS | kom | 250 | 14.9 | 3725
3 | Sleep safe Balance 1,5% | kom | 1080 | 21 | 22680
4 | Drainage set | kom | 250 | 7.5 | 1875
5 | Sleep safe sample bag | kom | 35 | 10.15 | 355.25
6 | Cath.extension stay safe LL 3 cm | kom | 1 | 28 | 28
| UKUPNO: |  |  |  | 28983.25
1010571.5338

## Sheet3
| opis |  | trazena kol | ponudjena kol | Procijenjena vrijednost |  | Ponudjena vrijednost | Ponudjac
1 | Medicinske igle za dijalizu
1.1 | Igla za hemodijalizu 15 G (gauge) (arterijska) (dužina igle 20 mm, dužina crijeva 150 mm) | kom | 2000 |  | 14743.22
1.2 | Igla za hemodijalizu 15 G (gauge) (venska) (dužina igle 20 mm, dužina crijeva 150 mm) | kom | 2000
1.3 | Igla za hemodijalizu (set art+ven) 16 G (gauge) (dužina igle 25 mm, dužina crijeva 150 mm) | set | 17653
2 | Rastvori i medicinska sredstva za hemodijalizu na aparatima proizvođača „FRESENIUS“ ili ekvivalent
2.1 | Konc. rastvor za dijalizu (kiseli) 7,8 l; Na⁺ 138,0 mmol/L; K⁺ 2,0 mmol/L; Ca²⁺ 1,75 mmol/L; Mg²⁺ 0,50 mmol/L; Cl⁻ 109,50 mmol/L; AC-F 213 ili ekvivalent | kom | 2226 |  | 542114.01
2.2 | Konc. Rastvor za dijalizu (kiseli) 7,8 l; Na⁺ 138,0 mmol/L; K⁺ 2,0 mmol/L; Ca²⁺ 1,50 mmol/L; Mg²⁺ 0,50 mmol/L; Cl⁻ 109,00 mmol/L; AC-F 213/4 ili ekvivalent | kom | 2445
2.3 | Konc. rastvor za dijalizu (kiseli) 7,8 l; Na⁺ 138,0 mmol/L; K⁺ 2,0 mmol/L; Ca²⁺ 1,25 mmol/L; Mg²⁺ 0,50 mmol/L; Cl⁻ 108,50 mmol/L; AC-F 219/1 ili ekvivalent | kom | 200
2.4 | AV sistem za hemodijalizu za aparate tipa Fresenius 4008, sa dva kolor kodirana mikrobiološka filtera i drenažnom kesom, sa volumenom punjenja 161 ml, AV Set B-R ili ekvivalent | kom | 6963
2.5 | AV sistem za hemodijalizu za aparate tipa Fresenius 5008S, sa volumenom punjenja 132 ml, AV Set ONLINE Priming 5008S-R ili ekvivalent | kom | 1206
2.6 | AV sistem za hemodijalizu/HDF za aparate tipa Fresenius 5008/5008S , sa volumenom punjenja 132 ml, AV Set ONLINE PLUS 5008-R ili ekvivalent | kom | 3057
2.7 | AV sistem za hemodijalizu za aparate tipa Fresenius 4008, sa dva kolor kodirana mikrobiološka filtera i drenažnom kesom i volumenom punjenja 56 ml, AV Set FMC PAED/BABY-R ili ekvivalent | kom | 162
2.8 | Suvi bikarbonat (Natrijumbikarbonat NaHCO₃) za aparate tipa Fresenius, Bibag 5008 900g ili ekvivalent | kom | 11486
2.9 | Dijalizator sa Helixone®plus membranom, sterilisan vodenom parom, površine 1.4m², koeficijent propustljivosti za β2 mikroglobulin ≥ 0.9, FX CorDiax 60 ili ekvivalent | kom | 3208
2.1 | Dijalizator sa Helixone®plus membranom, sterilisan vodenom parom, površine 1.8m², koeficijent propustljivosti za β2 mikroglobulin ≥ 0.9, FX CorDiax 80 ili ekvivalent | kom | 5744
2.11 | Dijalizator sa Helixone®plus membranom, sterilisan vodenom parom, površine 2.3m², koeficijent propustljivosti za β2 mikroglobulin ≥ 0.9, FX CorDiax 1000 ili ekvivalent | kom | 2312
2.12 | Dijalizator sa polisulfonskom membranom efektivne površine 0.8 m², Hemoflow F4 HPS ili ekvivalent | kom | 149
2.13 | Koncentrat peroksisirćetne kiseline za dezinfekciju i dekalcifikaciju aparata tipa Fresenius, Puristeril 340 3,5% 10kg ili ekvivalent | kom | 116
2.14 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparate tipa Fresenius, Diasafe plus filter ili ekvivalent | kom | 207
3 | Rastvori i medicinska sredstva za hemodijalizu na aparatima proizvođača „GAMBRO HOSPAL“ ili ekvivalent
3.1 | Kertridži Natrijum-bikarbonata i Natrijum-hlorida za pripremu dijalizne tečnosti; 720g NaHCO3 pulvis+ 1200 g NaCl pulvis ili ekvivalent | kom | 9856 |  | 420028.55
3.2 | Sterilni rastvor za hemodijalizu zapremine min 1000 ml, koncentracije K⁺ 2 mmol/L; Ca⁺⁺ 1.5mmol/L; Mg⁺⁺0.5mmol/L; Glukoza 1 g/L ili ekvivalent | kom | 9882
3.3 | AV sistem (za duple igle) za hemodijalizu kompatibilan za rad na aparatima AK200, AK 200 ULTRA S, promjera venske komore 20-24mm ili ekvivalent | kom | 5960
3.4 | AV sistem (za duple igle) za hemodijalizu kompatibilan za rad na aparatima Artis Physio I, Artis Physio II, sa HEMOSCAN kivetom, maksimalnog volumena punjenja 135ml ili ekvivalent | kom | 3040
3.5 | Kapilarni dijalizator sa biokompatibilnom membranom, koeficijenta protočnosti UF 85, sterilizacija-vodenom parom ili ekvivalent | kom | 6120
3.6 | Kapilarni dijalizator sa biokompatibilnom membranom, koeficijenta protočnosti UF 70, sterilizacija-vodenom parom ili ekvivalent | kom | 4008
3.7 | Kapilarni dijalizator sa sintetičkom membranom iz poliakrilonitrila, koeficijenta protočnosti UF 50, sterilizacija-gama zracima ili ekvivalent | kom | 72
3.8 | Sredstvo za uklanjanje organskih materija,masnoća i proteina u suvoj supstanci (13 g anhidrovanog praška Natrijum-karbonat-a) ili ekvivalent | kom | 759
3.9 | Sredstvo za dezinfekciju / dekalcifikaciju u suvoj supstanci (32 g anhidrovanog praška Limunske kisjeline) ili ekvivalent | kom | 8928
3.1 | AV sistem za hemodijalizu kompatibilan za sprovođenje HDF tretmana na aparatima AK 200 ULTRA S, promjera venske komore 20-24mm ili ekvivalent | kom | 180
3.11 | AV sistem (za duple igle) za hemodijalizu kompatibilan za rad na aparatima Artis Physio I, Artis Physio II, sa HEMOSCAN kivetom i konektorom za HDF postdiluciju, maksimalnog volumena punjenja 135ml ili ekvivalent | kom | 1260
3.12 | AV sistem za hemodijalizu kompatibilan za sprovođenje HDF tretmana na aparatima AK 200 ULTRA S sa ultrafilterom za jednokratnu upotrebu ili ekvivalent | kom | 192
3.13 | AV sistem za hemodijalizu kompatibilan za sprovođenje HDF tretmana na aparatima Artis Physio I,Artis Physio II, sa ultrafilterom za jednokratnu upotrebu ili ekvivalent | kom | 1278
3.14 | Ultrafilter za prečišćavanje vode i pripremu ultra-čiste dijalizne tečnosti na aparatima AK 200, AK 200 ULTRA S, minimalne fektivne površine membrane 2 m² ili ekvivalent | kom | 24
3.15 | Ultrafilter za prečišćavanje vode i pripremu ultra-čiste dijalizne tečnosti na aparatima Artis Physio I, Artis Physio II, minimalne efektivne površine membrane 2.4 m² ili ekvivalent | kom | 134
[5 empty] | UKUPNO | 976.885,78